## Sheet1
镇江市第一人民医院采购意向公告
为便于供应商及时了解我院采购信息，现将我院有关采购意向公告如下：
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 镇江市第一人民医院配电房高压预防性检测项目采购 | 1.A、B楼配电房高压现有两台2500KVA变压器和柒台2000KVA变压器，两处电房内高压设备进行预防性测试。 2.检测后出具合规、详细的检测报告，同时需要供应商在中标后合同服务期内提供定期或不定期对两处电房设备进行巡检服务和应急服务，其中应急服务需承诺在接到院方通知后不超过30分钟抵达现场。 3.具有国家能源局颁发的承装(修、试)类四级或以上的电力设施许可证和江苏省住建厅颁发的《安全生产许可证》。 4.本项目现场需自行勘察。 5.服务期：1年。 | 9.9 | 5月底 | / | 是 | 本次报名截止至采购意向公告发布之日起5个工作日内接受报名，逾期不再受理。
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排
联系部门：后勤保障部
联系人：陈义涛
联系电话：15380229863

## Sheet2
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 生活用水变频泵组 | 1. 我院A楼高、低区生活用水变频泵组（威乐水泵）使用年限已有20年，安全性能及供应性能严重不足，需更换。 | 9 | 2022.2. |  |  | 优先考虑威乐品牌，其他品牌需来现场考察是否可以安装。
2. 设备名称：立式不锈钢多级离心泵。规格/型号：HELIX FIRST V1612（Q:16m3/h，H130m）功率：11KW转速：2900rpm台数：3台。电源：3~380V/50Hz：PN25
3. 设备名称：变频恒压控制柜。规格/型号：一控三、含压力传感器和人机界面。功率：11KW。台数：1台。电源：3~380V/50Hz。主要元器件品牌：施耐德/西门子/ABB